Учреждение образования

«Гродненский государственный аграрный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования

«Гродненский государственный аграрный университет»

___________          В.К. Пестис

«___» __________          _____ г.

Регистрационный № УД-______/р.

Основы  энергосбережения

Учебная программа (рабочий вариант) для специальности:

1-74 03 02 «Ветеринарная медицина»

Факультет ветеринарной медицины

- Кафедра технического обеспечения производства и переработки продукции животноводства

- Курс 1 Семестр 1

Лекции        8 часов				          Зачет            1

(семестр)

- Практические 						  Форма получения

занятия              8	часов	                                           высшего образования

стационар НИСПО

- Всего аудиторных

часов по дисциплине         16  часов

Всего часов

по дисциплине                    18  часов

Составил: ассистент О.В.Шематович

2010 г.

- Учебная программа составлена на основе  типовой программы

- ОСНОВЫ_ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. Учебная программа для высших сельскохозяйственных учебных заведений. 29.11.2004г. Рег. №ТД-К-92/тип

- Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедре технического обеспечения производства и переработки

- продукции животноводства

________________

(дата, номер протокола)

- Заведующий кафедрой

_____________          Д. А. Григорьев

Одобрена и рекомендована к утверждению методическим советом учреждения образования «Гродненский государственный аграрный университет»

____________________

(дата, номер протокола)

- Председатель

________________  _____________

(подпись)	                                (И.О.Фамилия)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основу разработки учебной программы положен Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении», учебная программа для высших учебных заведений по дисциплине «Основы энергосбережения», утвержденная Министерством образования Республики Беларусь 28.12.1998 года и согласованная с Государственным комитетом по энергосбережению и энергетическому надзору 28.12.1998г.

Цель дисциплины - формирование у специалиста правильного подхода к постановке и решению проблем эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на основе мирового опыта и с учетом государственной политики в области энергосбережения.

Задачи дисциплины - дать студентам знания по:

- методологии энергетической оценки производства продукции АПК;

- основным направлениям энергоснабжения и энергосбережения;

- нормативам и стандартам по энергообеспечению и энергосбережению;

- энергосберегающим технологиям при производстве и переработке продукции животноводства и растениеводства;

- энергосбережению в стационарной и мобильной энергетике;

- использованию альтернативных видов топлива и энергии, возобновляемых и нетрадиционных энергоресурсов;

- экономике энергообеспечения и энергосбережения.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- традиционные способы получения тепловой и электрической энергии;

- нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, их потенциал и возможности использования в в АПК РБ;

- энергосберегающие технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции с использованием вторичных энергоресурсов;

- направления энергосбережения в зданиях и сооружениях;

- направления энергосбережения при производстве и переработке продукции животноводства и растениеводства;

- цены и тарифы на энергию, стимулирующие энергосбережение;

- приборы регулирования, учета и контроля энергопотребления на производстве и в быту;

- методику оценки энергоемкости производства продукции АПК.

Студент должен уметь:

- проводить энергетическую оценку механизированных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- выполнять обследование объектов с целью внедрения энергосберегающих мероприятий;

- пропагандировать идеи энергосбережения на всех уровнях управления производством и среди населения.

Программа курса реализуется при чтении лекций, проведении лабораторных занятий. Изучение теоретического курса рекомендуется сочетать с экскурсиями на предприятия, просмотрами кино- и видеофильмов.

На изучение дисциплины отводится 18 часов, в том числе 8 часов лекционных, 8 часов практических занятий.

Содержание учебного материала

Введение

Дисциплина, ее задачи и содержание, связь с другими дисциплинами. Энергетика, энергосбережение и энергетические ресурсы (основные понятия).

1. Топливно-энергетические ресурсы. Способы получения,

преобразования и использования энергии.

Возобновляемые и не возобновляемые энергетические ресурсы. Виды топлива (твердое, жидкое, газообразное, ядерное). Условное топливо. Способы получения тепловой и электрической энергии. Тепловые и атомные электрические станции (ТЭС и АЭС), паротурбинные, конденсационные электростанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с комбинированной выработкой тепла и электрической энергии. Взаимосвязь экологии и энергосбережения. Классификация и основные характеристики атмосферных выбросов при сжигании топлива, их влияние на окружающую среду и человека. Парниковый эффект. Экологические проблемы ядерной энергетики. Графики электрических и тепловых нагрузок. Электрические сети переменного тока. Потери электрической энергии вследствие несовершенства системы энергосбережения и передачи реактивной мощности.

2. Возобновляемые источники энергии.

Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую (солнечные водоподогреватели, солнечные коллекторы, гелионагревательные станции). Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую (фотоэлектрические преобразователи). Ветроэнергетика (потенциал и возможности использования в Беларуси). Энергия биомассы (потенциал биоэнергоресурсов в Беларуси); газогенераторные электростанции, анаэробная переработка биомассы. Аккумулирование тепловой и электрической энергии. Энергосберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве на основе использования возобновляемых источников энергии.

3. Учет и регулирование потребления энергоресурсов.

Учет электрической энергии, системы учета. Влияние качества электрической энергии на ее потери. Учет тепловой энергии и типы приборов, используемых в Республике Беларусь. Основные методы и приборы регулирования тепловой энергии, автоматизация этих процессов. Роль автоматизации учета и контроля в снижении потерь электрической энергии. Приборы учета расхода воды, газа и электрической энергии.

4. Энергосбережение в зданиях и в быту.

Тепловые потери в зданиях и сооружениях. Тепловая изоляция зданий и сооружений. Изоляционные характеристики остекления, стеклопакеты. Малоэнергоемкие типы производственных и жилых зданий. Энергосберегающие системы отопления и вентиляции зданий. Типы источников света. Экономичные источники света. Размещение светильников и системы управления освещением. Электробытовые приборы и их эффективное использование.

информационная  часть

1. Пестис В.К., Богданович П.Ф., Григорьев Д.А. Основы энергосбережения в сельскохозяйственном производстве: Учебное пособие.- Минск: ИВЦ Минфина, 2007. – 200 с.

2. Богданович П.Ф., Григорьев Д.А. Основы энергосбережения. Курс лекций.-ГСХИ, 2004. – 150 с.?

3. Яковчик Н. С., Лапотко А. М. Энергоресурсосбережение в сельском хозяйстве.- Барановичи: Укруп. тип., 1990 – 380с.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Форма контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические (семинарские) занятия | лабораторные занятия | управляемая (контролируемая) самостоятельная работа студента |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Топливно-энергетические ресурсы. Способы получения, преобразования и использования энергии. | 2 |  |  |  | Компьютерная презентация №1, видеофильмы. | [1] [2] | Зачет по лабораторной работе, зачет по итогам курса. Реферат по контрольным самостоятельным работам. |
| 2. | Возобновляемые источники энергии. | 2 |  |  |  | Компьютерная презентация №2, видеофильмы. | [1] [2] |  |
| 2.1. | Гелиоустановки. |  | 2 |  |  | Методические указания по выполнению лабораторных работ, лабораторные стенды. |  |  |
| 2.2. | Ветроустановки. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Учет и регулирование потребления ресурсов. | 2 |  |  |  | Компьютерная презентация №3, видеофильмы. |  |  |
| 3.1. | Приборы контроля и учета энергоресурсов, тепловой и электрической энергии. |  | 2 |  |  | Методические указания по выполнению лабораторных работ, лабораторные стенды. |  |  |
| 4. | Энергосбережение в зданиях и в быту. | 2 |  |  |  | Компьютерная презентация №4, видеофильмы. |  |  |
| 4.1. | Теплопотери зданий и эффективность теплоизоляционных материалов. |  | 2 |  |  | Методические указания по выполнению лабораторных работ, лабораторные стенды. |  |  |
| 4.2. | Трансформаторы теплоты. |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 8 | 8 |  | 2 |  |  |  |