ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторной работы

ТЕПЛОПОТЕРИ ЗДАНИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

(для студентов ГрГАУ всех специальностей)

Составили: доцент Богданович П.Ф.

Рассмотрено и утверждено на

заседании кафедры М и ЭЖ

«   5   »         мая       2006 г.

Протокол № 6

Гродно - 2006 г.

- ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомиться с основными положениями и принципами

оценки теплопотерь зданий, а также эффективности

использования теплоизолирующих материалов.

- КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящее время расходы на отопление производственных, производственно-бытовых и жилых зданий становятся очень высокими. Большой расход энергоресурсов на цели отопления приводит к увеличению себестоимости продукции, увеличению теплового  загрязнения окружающей среды, атмосферы. Экономия на теплоизоляции зданий приводит в последующем к очень большим расходам на отопление. В республике около 30...40% потребляемой энергии идёт на нужды отопления. По ряду оценок потенциал экономии тепловой энергии в зданиях и сооружениях  для наших климатических условий около 50%. В этой связи у специалистов всех уровней должны быть сформированы чёткие представления об основных процессах теплопередачи и важнейших путей экономии тепловой энергии за счёт улучшения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций как на производстве так и в быту.

С точки зрения энергосбережения одним из важнейших качеств многих строительных материалов является теплопроводность, под которой понимается один из видов переноса тепловой энергии от более нагретой части тела к менее нагретой. В результате такого переноса температура тела выравнивается. Проще говоря теплопроводность тела означает его способность проводить тепло.

Поток теплоты q равный количеству теплоты Q, проходящему в единицу времени через поперечное сечение проводника теплоты (см. рис. 1), может быть определён как



d

q =      ST; Вт                     (1)

где  S - поперечное сечение проводника тепла, м2;

d - линейный размер (толщина) проводника в направлении передачи тепла, м;

T - разность температур на концах проводника тепла в направлении

теплопередачи (температурный напор), 0С; определяется как: Т=Т1-Т2.

 - коэффициент теплопроводности материала проводника тепла, Вт/(м  0С) (см. табл. 1).

Явление теплопроводности формально аналогично электропроводности. Поэтому в описании процессов тепломассообмена широко пользуются понятием удельного теплового сопротивления Rт , под которым понимают сопротивление теплопередаче слоя материала с коэффициентом теплопроводности    площадью S = 1 м2 и толщиной d .

м2 0С

Вт

d



Rт =      ,                                                      (2)

С учётом (2) выражение (1) будет выглядеть как

S T

Rт

q =            , Вт                                             (3)

Теплоотдача - явление передачи теплоты от одного тела к другому. Описывается выражением

q =   S  T;  Вт,                             (4)

где: S   - площадь поверхности, отдающей тепло, м2;

T - разность температур поверхностей соприкосновения тел

(например жидкости и твёрдой стенки), 0С;

- - коэффициент теплоотдачи, Вт/ (м2  0С).

Величина  определяется эмпирическим (экспериментальным) путём.

Обмен тепловой энергии между телами называется теплопередачей. Для целого ряда практических задач процессы теплопередачи могут быть описаны с помощью соотношений (1)...(4). Наиболее часто встречаются случаи, когда две среды (жидкие или газообразные) с разными температурами разделены твёрдым телом (перегородкой). При этом наблюдается совокупность трёх процессов (Рис.1).

Теплопередача из первой среды к поверхности перегородки характеризуются коэффициентом 1 и определяется выражением;

q1 = 1 S (Т1 - 1); Вт,                     (5)

где Т1 – температура первой среды;

1 – температура внутренней стенки перегородки;

S – площадь поверхности перегородки.

Теплопередача через перегородку (ограждение)  с коэффициентом теплопроводности   и толщиной d характеризуется мощностью потока теплоты;

d



qогр =        S (1 -2 ); Вт,                  (6)

где 1,2 – значение температуры на стенках перегородки (см. рис. 1).

11

21



Q

Т2

Т1

d

Рис. 1. Теплопередача через твёрдую перегородку.

Теплоотдача с поверхности перегородки, характеризующаяся коэффициентом 2.

q2 = 2  S (2 -Т2 ); Вт                      (7)

где Т2 – температура второй среды.

В стационарном режиме можно записать, что

q1 = qогр = q2 = Q = k S (Т1 – Т2),

1

R0

где  k =        ,

R0 = Rв + Rогр. + Rн                                     (8)

R0 , м2  0С/Вт – общее сопротивление теплопередаче ограждения;

Rв, м2  0С/Вт – тепловосприятие внутренней поверхности ограждения (см. табл. 2).

.Rн, м2  0С/Вт  - сопротивление теплоотдачи наружной поверхности ограждений (см. табл. 3).

Rогр , м2  0С/Вт – сопротивление теплопередачи ограждения (стенки, определяемое согласно формуле (2).

Если ограждение многослойное, и каждый слой имеет своё значение Rогр определяется как:

Rогр = R1 + R2 + R3 + ….

Мощность потока теплоты через ограждающую конструкцию определяется как

q=S∙ΔT / R0  ; Вт,		   (9)

где: S – площадь ограждения, м2;

Т = Т1 – Т2 – температурный напор 0С;

R0 – общее сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт (определяется согласно формулы (8)).

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ТЕПЛОПОТЕРЬ ЗДАНИЯ

Теплопотери зданий, как производственного так и жилищно-бытового назначения, оценивают для того, чтобы определить, какую мощность должен иметь источник теплоты (система отопления), предназначенный для поддержания в заданных пределах такого важнейшего параметра микроклимата, как температура. В большинстве практических задач применяется методика расчёта, основанная на составлении, анализе и решении уравнения теплового баланса здания. Оно составляется для установившегося (стационарного) режима, при котором потери теплоты за определённое время равны поступлениям за это же время. Теплота поступает в помещение от технологического оборудования, источников искусственного освещения, в результате проникновения через оконные проёмы солнечных лучей, от животных (птицы), а также от системы отопления. Расход теплоты происходит через наружные ограждения-стены, потолок, пол, окна, двери и за счёт процессов происходящих при вентиляции помещений (воздухообмен, испарение влаги) и др.

Сведением всех составляющих поступления и расхода теплоты в тепловом балансе помещения определяется дефицит или избыток теплоты. Дефицит теплоты Q указывает на необходимость отопления помещения. Избыток теплоты обычно устраняется вентиляцией.

Для определения тепловой мощности системы отопления составляют баланс часовых расходов теплоты для расчётного зимнего периода - когда возникает наибольший дефицит теплоты, т.е. самая низкая расчётная температура наружного воздуха (для г. Гродно согласно СНБ 2.04.01 - 97 Tв.min = -22 0С)*. Уравнение теплового баланса имеет вид:

Q = Qот = Qогр. + Qвент - Qж - Qср ,                              (10)

где: Qот   - дефицит теплоты, требующий пополнения за счёт системы отопления;

Qогр. - потери теплоты через  ограждения здания (стены, окна, двери и т.д.);

Qвент -потери теплоты на нагрев воздуха, поступающего в здание за счёт

вентиляции;

Qж     -тепловыделения животных (птицы);

Qср   -поступление теплоты через окна за счёт солнечной радиации.

Размерность всех слагаемых может быть в Дж или в кВт  ч.

В (10) не учтены поступления теплоты от осветительных приборов, электродвигателей и другого технологического оборудования. При необходимости эти слагаемые учитываются в правой части уравнения со знаком «-.». Разделив правую и левую части уравнения (10) на время (с учётом, что 1 час = 3600 сек.) получим уравнение теплоты, в виде

qот = qогр + qвент - qж - qср ,                         (11)

где все слагаемые имеют размерность мощности (Вт, кВт).

Следует ещё раз заметить, что уравнение теплового баланса составляют для стационарных условий. Нестационарность процесса, тепловую инерцию и теплоустойчивость зданий, периодичность работы системы отопления учитывают специальными расчётами на основе теории теплоустойчивости.

_______________________________________________________________________

*СНБ - строительные нормы Беларуси, принятые в 1997 г.

Согласно СНБ 2.04.01-97 общее сопротивление теплопередаче для стен должно быть не менее 2 м2 oC / Вт , для окон – не менее 0,6 м2 oC / Вт  и  для бесчердачных покрытий, а также перекрытий,  выходящих на  неотапливаемый  чердак  –  не менее  3 м2 oC / Вт.

4. ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ

Наружные ограждения зданий имеют различную теплоустойчивость (теплопроводность). Через ограждения с малой теплоустойчивостью (окна, двери) теплопотери при похолодании будут резко возрастать, практически следуя во времени за изменением температуры наружного воздуха. Через теплоустойчивые ограждения (стены, утеплённые потолки) потери теплоты в период резкого похолодания возрастают немного и во времени эти изменения теплопотерь будут значительно отставать от понижения наружной температуры. В любом случае, теплопотери через различные ограждения конструкций здания должны быть учтены в уравнении теплового баланса. Однако в упрощённом случае при резком похолодании, можно ориентироваться на ограждение, доля теплопотерь через которое наибольшая. Чаще всего это могут быть окна, через которые может уходить до 80% и более тепла от общих теплопотерь.

Задание 1

Рассчитать теплопотери здания телятника на 100 голов и составить уравнение теплового баланса, если известно, что стены телятника толщиной d=50см. сложены из красного глиняного кирпича, площадь стен около 500м2. Окна имеют одинарные рамы с однослойным остеклением общей площадью 10м2. Крыша площадью 250м2 выполнена из железобетонных плит толщиной 6см, утеплена слоем минеральной ваты толщиной 10см. и асбоцементных волнистых листов (шифера). Двери телятника одинарные, выполнены из сосновых досок толщиной 5см., имеют общую площадью 36м2. Температура внутри телятника равна +15оС. Наружная температура воздуха равна -22оС. Тепловыделение одного животного можно принять около 250 Вт. Воздухообмен составляет значение 2500м3/ч. Удельная теплоемкость атмосферного воздуха Св=1 кДж/(м3 оС). По окончании - сделать вывод о необходимости отопления здания.

Указание:  Общее сопротивление теплопередаче ограждения (стен, дверей, крыши) следует елять согласно (8) как: Ro огр. =  Rв + Rогр. + Rн. При этом  Rв и  Rн  находить по табл. 2 и табл. 3, а Rогр = d / , где d – толщина,  - коэффициент теплопроводности (табл.1).

Для крыши Rогр определяется как сумма Rогр для бетона и Rогр для минеральной ваты. Сопротивление асбоцементных листов (шифера) можно пренебречь.

Теплопотери  за счет воздухообмена определяются как

qво = 3600-1  Vво Cв ΔT ,

где Vво– воздухообмен, м3/ч.

Задание 2o

По условиям задания 1 рассчитать теплопотери здания телятника и составить уравнение теплового баланса, если для стен R =2,1м2 оС/Вт,для окон R =0,42м2 оС/Вт, толщина слоя минеральной ваты на крыше d=0,2м, а двери телятника оборудованы тепловыми тамбурами, что снижает мощность теплопотерь через двери в 2,1 раза. Кроме того, система вентиляции оборудована рекуперативным теплообменником, обеспечивающим возврат 40% тепла от отработанного воздуха. Сделать вывод по полученным результатам.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1.

Теплотехнические показатели строительных материалов

| Материал | Плотность, кг/м3 | Теплоёмкость кДж/(кг  0С) | , Вт/(м0С) |
| --- | --- | --- | --- |
| Железобетон Силикатный бетон Керамзитобетон --//-- --//-- Полистиролбетон Пенополиуретан Газо-, пенобетон, пеносиликат --//-- --//-- Цементно-песчаный раствор Цементно-известково-песчаный раст-р Известково-песчаный раствор Кирпичная кладка: - красный глиняный кирпич - силикатный кирпич - пустотелый красный кирпич -пустотелый силикатный кирпич Сосна, ель Плиты ДВП, ДСП --//-- Пакля Минеральная вата --//-- Плиты полистирольные --//-- Песок строительный Гравий керамзитовый --//-- Пеностекло и газостекло Асфальтобетон Сталь (арматурная) Медь Стекло оконное | 2500 1800 1800 1000 500 600 1000 500 300 1800 1700 1600 1800 2000 1600 1600 500 1000 200 150 125 50 50 25 1600 800 400 400 2100 7850 8500 2500 | 0,84 0,88 0,84 0,84 0,84 0,85 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,88 0,88 0,88 0,88 2,30 2,30 2,30 2,30 0,84 0,84 1,34 1,34 0,84 0,84 0,84 0,84 1,08 0,482 0,42 0,84 | 2,04 1,16 0,92 0,41 0,23 0,12 0,02-0,024 0,47 0,16 0,10 0,93 0,87 0,81 0,81 1,63 0,78 1,28 0,18 0,29 0,08 0,07 0,07 0,06 0,052 0,052 0,58 0,23 0,14 0,14 1,05 58 407 0,76 |

Таблица 2.

Значения сопротивлений тепловосприятию внутренней

поверхности ограждений различных зданий и сооружений

| Элементы ограждений | Rв, м2  0С /Вт |
| --- | --- |
| Внутренние поверхности стен, полов и гладких потолков Потолки с ребристой поверхностью Внутренние стены животноводческих помещений при заполнении: - более 80 кг живой массы на 1 м2 пола - менее 80 кг живой массы на 1 м2 пола чердачные перекрытия или покрытия животноводческих построек | 0,115 0,123-0,132 0,086 0,115 0,115 |

Таблица 3.

Значения сопротивления теплоотдачи наружной

поверхности ограждений

| Расположение наружных поверхностей | Rн, м2  0С /Вт |
| --- | --- |
| Наружные стены, бесчердачные покрытия Поверхности, выходящие на чердак Поверхности, расположенные над холодными подвалами и подпольями | 0,043 0,086 0,172 |

Таблица 4.

Тепловое сопротивление заполнение световых проёмов

| Заполнение проёма | Rт, м2  0С /Вт |
| --- | --- |
| Одинарное остекление в деревянных переплётах в металлических переплётах Двойное остекление в деревянных переплётах (спаренных) --//-- (раздельных) Тройное остекление в деревянных Раздельноспаренных переплётах Пустотелые стеклянные блоки | 0,18 0,15 0,39 0,42 0,55 0,31 |

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В процессе занятий необходимо:

- Ознакомиться с основными понятиями и явлениями, происходящими в процессе теплопередачи.

- Уяснить основные математические выражения, описывающие процессы теплопередачи и необходимые для определения теплопотерь зданий.

- Ознакомиться с методикой расчёта теплопотерь здания путём составления уравнения теплового баланса.

- Определить потери теплоты через отдельные элементы ограждения зданий согласно заданиям 1,2.

- Сделать выводы по результатам выполнения заданий 1,2.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что понимают под теплопроводностью материалов?

- Какова размерность коэффициента теплопроводности?

- Для чего и как составляют уравнение теплового баланса здания?

- Какой основной теплофизический параметр имеют строительные материалы?

- Какие элементы здания имеют наибольшие теплопотери?

- Тепловое сопротивление - что это такое и какова его размерность?

- Как влияет толщина стен, потолочных перекрытий на теплопотери здания?

- Для какой температуры наружного воздуха определяют потребную мощность системы отопления?

- Как влияет на тепловой баланс здания наличие в нём животных и птицы?

- Что понимают под температурным напором?

ЛИТЕРАТУРА

- Основы энергосбережения (курс лекций) - Мн.: «Тэхналогiя»  1999 г.  с. 84-89.

- Яковчик Н.С. и др. Энергосбережение в животноводстве - Баран. типогр. 1998. с. 128-135; с. 204-209.