УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по выполнению работы

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ. РЕГУЛИРОВКА НАСОСОВ И ПОИЛОК»

по курсу «Механизация, электрификация и автоматизация

животноводства» для студентов зооинженерного факультета

/дневной и заочной формы обучения/

Просмотрено: январь 2005 г.

доцент Раицкий Г.Е.

Составил: ассистент Сосин И. П.

Рассмотрена и утверждена

на заседании кафедры

« 14 » декабря 1998 г.

Протокол № 11

Гродно, 2005

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ.

РЕГУЛИРОВКА НАСОСОВ И ПОИЛОК.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:     Приобретение практических навыков по регулировкам насосов.

Знакомство с регулировками поилок.

ОБОРУДОВАНИЕ: консольный насос, погружной насос, вихревой насос.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Водоснабжение животноводческих ферм и населённых пунктов осуществляется по двум схемам: локальная система, обеспечивающая водой только один конкретный объект (ферма, населённый пункт, предприятие); централизованная система, обеспечивающая водой одновременно несколько объектов (ферм, населённых пунктов и др. предприятий).

ПАСТБИЩНОЕ водоснабжение основывается на применении отдельных автономных насосных установок с использованием ДВС.

В общем под системой водоснабжения (см. рис. 1) следует понимать комплекс взаимосвязанных машин, оборудования и инженерных сооружений, необходимых для забора воды из источников, подъёма её на высоту, очистки, хранения и подачи к местам потребления.

Для подъёма нагнетания жидкости применяются гидравлические машины, называемые насосами. По принципу действия насосы подразделяют на следующие основные группы:

лопастные (центробежные, диагональные и осевые), в которых жидкость перемещается под действие вращающегося рабочего колеса, снабжённого лопастями;

объёмные (насосы вытеснения), к которым относят поршневые и роторные (винтовые, шестерёнчатые, шиберные и др.);

струйные (эжекторы), в которых для подачи жидкости используется энергия другого потока жидкости.

Только для подъёма жидкости (в отличии от насосов) применяются водоподъёмники следующих типов:

воздушные (эрлифты и пневматические насосы замещения), в которых для подъёма воды используют сжатый воздух;

гидроударные (гидравлические тараны), в которых вода нагнетается давлением, появляющимся при гидравлическом ударе;

ленточные и шнуровые, основанные на смачивании водой непрерывно движущейся ленты (шнура);

инерционные (вибрационные).

Для обеспечения бесперебойного снабжения водой, создания постоянного и достаточного по величине напора в водопроводной сети применяют водонапорные башни (рис.5, табл 1,П.1), для поения сельхозживотных разработаны поилки и автопоилки различных типов (рис.7-9а).

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ТИПА К, КМ

Основным типом водоподъёмного оборудования являются центробежные насосы. Они предназначены для перекачивания питьевой и промышленно-хозяйственного назначения воды с содержанием механических примесей не более 0,05 по массе при размерах частиц до 0,2 мм, а также других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, с температурой от 4 до 850 С.

При заборе воды из поверхностных источников, шахтных колодцев применяются одноступенчатые с односторонним всасыванием консольные насосы типа К и КМ . Корпус насоса сборный с вертикальным разрезом, позволяющим поворачивать нагнетательный патрубок насоса вместе с корпусом на 90, 180 и 2700. Привод насосов осуществляют от электродвигателей и в некоторых случаях при отсутствии возможности подачи электроэнергии - от двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Конструктивно моноблочные насосы консольного типа КМ отличаются от типа К тем, что у них рабочее колесо насажено непосредственно на вал электродвигателя, т.е. насос с электродвигателем представляет один блок. Основной рабочий орган насоса - рабочее колесо (рис.3) с лопатками 3, помещённое на валу внутри корпуса 6. Рабочее колесо представляет собой два диска, между которыми находятся лопатки, образующие внутренние каналы, по которым вода из всасывающей трубы 5 нагнетает в нагнетательный трубопровод 1. Перед пуском в работу корпус и всасывающий трубопровод насоса должны быть заполнены водой. Для удержания воды в корпусе и всасывающем трубопроводе устанавливается приёмный клапан 4  с сеткой, пропускающий её в одном направлении. Технические характеристики насосов консольного типа приведены в табл. 2 (П.2).

ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  НАСОСЫ

Широкое применение в сельскохозяйственном производстве получили центробежные погружные электронасосы. Они представляют собой соединение двух узлов: встроенного погружного электродвигателя и центробежного насоса, который может быть одно - или многоступенчатым. Особенностью таких насосов является то, что приводной электродвигатель непосредственно соединён с рабочим органом. Это существенно упрощает конструкцию насосов, повышает надёжность работы, уменьшает габариты и их массу.

Специально выполненная обмотка статора позволяет электродвигателю работать в воде. Смешивание воды, находящейся внутри электродвигателя и откачиваемой, не происходит, так как электродвигатель герметизирован.

В сельхозпроизводстве наиболее широкое распространение получили

погружные центробежные насосы типа ЭЦВ (табл №3,П.1).

Насосы предназначены для подачи воды с температурой до 250С и содержанием твёрдых механических примесей не более 0,01% по массе. Они используются для подъёма воды из скважин диаметром более 100 мм. Насосы марки ЭЦВ выполняются одно- и многоступенчатыми, секционными, вертикального исполнения с закрытыми лопастными колёсами одностороннего выхода.

В зависимости от конструкции рабочего колеса насосы имеют три конструктивных исполнения. Рабочее колесо зафиксировано на валу с литыми лопаточными отводами, также зафиксированными на валу. Осевые гидравлические усилия воспринимаются опорной плитой электродвигателя или разгружаются через разгрузочные отверстия в рабочих колёсах.

Насос марки ЭЦВ 4 имеет привод от однофазного или трёхфазного электродвигателя с изолированным от воды статором. В остальных насосах типа ЭЦВ привод осуществляется от трёхфазных электродвигателей. Корпусы электродвигателей заполняются водой и изолируются резиновыми сальниками. Применяемые подшипники выполняются резинометаллическими, текстолитовыми или пластмассовыми. Смазка и охлаждение всех трущихся сопряжений насоса осуществляются перекачиваемой водой, предварительно прошедшей через фильтр. Вал насоса соединяется с валом электродвигателя жёсткой муфтой.

В насосах, у которых число ступеней больше 10, в средней части установлен промежуточный подшипник.

В двухсекционном насосе марки ЭЦВ6-10-235 нижняя секция имеет 21 и верхняя 6 ступеней. Обе секции являются самостоятельными узлами, соединёнными между собой промежуточным корпусом.

Всасывающий патрубок, являющийся корпусом нижнего подшипника, снабжён защитной сеткой для задержания крупных частиц. Нагнетательный патрубок имеет обратный клапан и является корпусом верхнего подшипника.

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

Вихревые насосы служат для перекачивания чистых и невязких жидкостей, не содержащих взвешенных частиц. В сельхозпроизводстве они в основном находят применение для перекачки чистой воды из открытых водоёмов или шахтных колодцев при высоте всасывания 5...7 м.

Вихревые насосы по сравнению с центробежными обладают следующими достоинствами:

- способностью создавать напор в 3...6 раз больше напора центробежного насоса при тех же размерах и частоте вращения (до 250 м);

- способностью самовсасывания без дополнительных устройств или с простыми дополнительными устройствами;

- возможностью перекачки агрессивных жидкостей, смесей жидкости и газа.

Основным недостатком вихревых насосов, ограничивающим их применение при небольших мощностях (до 25 кВт), является низкий КПД (35...38% и как максимум 45%).

Промышленностью выпускаются вихревые насосы следующих типов:

В; ВС; ВК; ВС; ВКО.

Электронасосный агрегат состоит из насоса и электродвигателя, смонтированных на общей фундаментной плите или раме. привод насоса осуществляется через соединительную муфту. Направление вращения ротора - по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода. Допускается противоположное вращения ротора, при этом у насоса меняется назначение патрубков и тогда к входному - проводящий трубопроводы. У насосов ВКС при этом колпак напорный переставляется на другой патрубок.

Рабочий процесс вихревого насоса состоит в следующем. Лопатки рабочего колеса захватывают жидкость из бокового пространства и отбрасывают её с периферии  колеса. Вследствие этого во вращающемся колесе с внутренним расположением ячеек и окружающем колесе канале образуется пара продольных вихрей. Это приводит к непрерывному обмену частицами жидкости между ячейками и каналом, в процессе которого и происходит передача энергии от колеса к жидкости. При этом жидкость, заполняющая пазы, в результате трения увлекает жидкость из всасывающего патрубка в кольцевой канал и перемещает её до нагнетательного патрубка. Имеющиеся в диске отверстия позволяют разгрузить рабочее колесо от осевых сил. Закреплённое на валу шпонкой рабочее колесо в осевом направлении имеет возможность свободного перемещения.

ОБЪЁМНЫЕ НАСОСЫ ВЫТЕСНЕНИЯ

Широкое распространение получили поршневые насосы. Особенностью данных насосов является их малая масса и габариты, простота устройства , к ним относятся «Ручеёк», «Мамыш»  и др. они состоят из двух частей: рабочей - состоящей из резинового поршня (мембраны), насаженного на подвижный шток, находящийся в камере, в которую через всасывающий приёмный клапан поступает вода; электрической - представленной катушкой индиктивности с металлическим  неподвижным сердечником. В электрической части под действием переменного электрического однофазного тока возникает переменное электромагнитное поле, которое взаимодействует с подвижным штоком (сердечником) рабочего органа. В результате его колебаний с частотой 50 гц. происходит процесс вытеснения воды из рабочей камеры и создание надлежащего напора.

АВТОПОИЛКИ

Автопоилки делятся на групповые и индивидуальные (табл.4 П.3).

Групповые поилки применяют для поения коров и молодняка крупного рогатого скота при беспривязном содержании, свиней при крупногрупповом содержании и птицы. Их также используют в летних лагерях и пастбищах. Групповые поилки могут быть стационарными и передвижными. Они оборудованы корытами или несколькими индивидуальными поилками для поения животных. Принцип действия этих поилок основан на законе сообщающихся сосудов. Уровень воды регулируют в водораздаточных корытах с клапанным механизмом поплавкового типа.

В индивидуальных поилках количество воды, поступающей в поильную чашу, регулируется специальной педалью (рис. 10). Индивидуальные поилки используют для поения крупного рогатого скота (при беспривязном содержании) и свиней.

Промышленность выпускает около двух десятков различных типов индивидуальных и групповых поилок крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы, см. например рис 7, 8, 9.

По принципу действия поилки могут быть клапанными и вакуумными. Клапанные, в свою очередь, разделяются на педальные и поплавковые.

Одночашечная стационарная автоматическая поилка предназначена для поения крупного рогатого скота при привязном содержании животных и рассчитана на обслуживание двух животных. Она состоит из чаши, педали и клапана. Поилка наполняется водой из водопроводной магистрали при давлении 0,04...0,20 МПа.

Поилка выпускается в двух модификациях: ПА-1А с металлическими деталями и АП-1А с деталями из полимерных материалов - пластмасс (рис.9а).

Рис. 9А                                                                Рис.9Б.

Автопоилка ПА-1                                       Групповая автопоилка АГК-4А

Групповая стационарная автопоилка АГК-4А  (9б) с электроподогревом предназначена для поения крупного рогатого скота (до 100 животных) при беспривязном содержании на выгульных площадках в течение всего года. Поилка позволяет одновременно поить четырёх животных. она состоит из прямоугольного корпуса с теплоизоляцией, поильной чаши, клапана, поплавкового механизма, стояка для подключения к водопроводной сети (максимально допустимое давление 0,5 МПа), электронагревательного элемента (мощностью 1 кВт при напряжении 220 В) и терморегулятора, обеспечивающего пределы регулирования температуры воды от +4 до +180С.

Стационарная групповая поилка при беспривязном содержании на 8 поильных мест одновременно - АГК-12.

Стационарная групповая поилка АГП-Ф-200 на 20 поилок.

Оборудование для поения телят при беспривязном содержании с подогревом воды - ОПТ-Ф-200 (ОПК-Ф-200).

Самоочищающаяся стационарная одинарная поилка ПСС-1 предназначена для поения свиней с одновременной очисткой чаши от остатков корма и грязи. Она состоит из чугунного корпуса с чашей, соединённого с водопроводной сетью; клапанного механизма; прижимной планки; оси; пружины и крышки, штампованной из листового проката.

Автопоилка групповая АГС-24 предназначена для поения свиней при групповом их содержании в летних лагерях и в зимних помещениях на свинофермах. Основные узлы поилки: цистерна ёмкостью 3100 л, установленная на салазках; два корыта, каждое из которых разделено на 12 поильных мест, закрытых крышками. Крышки во время поения открывают сами животные. Цистерну после заполнения её водой герметически закрывают крышкой.

Бесчашечная сосковая поилка ПБС-1 предназначена для взрослых свиней на откормочных и репродукторных фермах. Её устанавливают стационарно в свинарниках со станочным и бесстаночным размещением животных при групповом и индивидуальном их содержании, а в летнее время - на выгульных площадках. Поилка входит в комплект оборудования станков для содержания и опороса свиноматок. Она состоит из корпуса 1 (рис 9), установленного под углом 370 к горизонтальной плоскости, соска 3, клапана 5, уплотняющих резиновых манжет 2, 4, амортизатора 6 и упора 7. При повороте головки клапана вода поступает через зазоры, образовавшиеся в уплотнениях. Производительность поилки 1,33 дм3/мин при усилии перемещения конца соска 15 Н и напоре воды в водопроводной сети 0,08...0,35 МПа.

Бесчашечная автоматическая поилка ПБП-1  предназначена для поения поросят-сосунов в свинарниках-маточниках. Она представляет собой модификацию сосковой поилки ПБС-1 и состоит из корпуса, соска, двух уплотнений, клапана, амортизатора и упора. Корпус, сосок и клапан изготовлены из хромистой стали Х17, уплотнения и амортизатор - из резины, а упор - из стальной ленты. Автопоилку устанавливают под углом 300 к горизонтальной плоскости соском вниз и присоединяют к водопроводной магистрали при напоре до 0,25 МПа. Производительность поилки до 50 дм3/ч.

Групповая стационарная автопоилка ГАО-4 (на 4 головы) предназначена для бесперебойного круглосуточного поения овец в оцарках в стойловый период содержания и во время ягнения. Её можно использовать на открытых площадках в летнее время при наличии водопровода или водораздатчика. Пропускная способность автопоилки - 236...324 овцы при среднем расходе воды на одну овцу 2,65 дм3.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

- Используя настоящее методическое пособие, техническую и справочную литературу, изучить общее устройство насосов и автопоилок, а также ознакомиться с их основными регулировками.

- Подобрать типы оборудования, которые могут быть использованы при работе на схеме, изображённой на рис.1 для различных видов сельхозживотных, при различных условиях содержания и времени года (по заданию).

ОТЧЁТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Краткое описание устройства и принцип работы центробежных, вихревых и поршневых насосов.

- Таблицы технических данных консольных,  погружных насосов (по 3...5 номеров каждого типа) и автопоилок ( индивидуальных и групповых).

- Изобразить устройство одной из поилок.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Опишите технологическую схему водоснабжения.

- Приведите характеристику насосам типа К.

- Опишите рабочий процесс центробежного насоса.

- Как устроен погружной насос?

- Перечислите конструктивные особенности погружных насосов.

- Опишите работу погружного насоса.

- Каково назначение вихревых насосов?

- Каковы достоинства и недостатки вихревых насосов?

- Опишите рабочий процесс вихревого насоса.

- Перечислите основные типы и марки автопоилок.

ЛИТЕРАТУРА

1.Карташов Л.П., Аверкиев А.А. Механизация и электрификация животноводства. - М.: Агропромиздат, 1987

- Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства. - М.: Колос, 1983

- Справочник по регулировкам машин и оборудования для животноводства. Под. ред. З.Ф. Каптура. - Минск, Ураждай, 1987.

- Кузьминов А.Н., Кенгуров А.Я. Наладка и обслуживание машин и оборудования, применяемых в животноводстве. - М.: Высшая школа, 1989

- Сафонов В.В., Рыбалко А.И. Механизация водоснабжения, поения и очистки помещений на животноводческих комплексах. - М.: Высшая школа, 1991.

Приложение1

Таблица 1

Водонапорные башни

| Показатели | Марка башни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БР-15 | БР-25у | БР-50 |
| Вместимость, м3 Высота, м | 15 8 | 25 12, 18, 24 | 50 24, 30 |
| Обслуживающий персонал, чел. | Не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала |  |  |

Таблица 3

Погружные центробежные насосы.

| Марка насоса | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр скважины, дюймы (мм) | производительность насоса (подача), м3/ч | полный напор МПа | максима- льный рабочий уровень воды, м | мощность электро- двигателя, кВт |
| ЭЦВ4-1,6-65 ЭЦВ5-6, 3-80 ЭЦВ6-4-130 ЭЦВ5-4-125 ЭЦВ6-4-190 ЭЦВ-6-10-80 ЭЦВ6-10-140 ЭЦВ6-10-185 ЭЦВ6-10-235 ЭЦВ8-16-85 ЭЦВ8-16-140 ЭЦВ8-25-100 ЭЦВ10-63-65 ЭЦВ10-120-60 | 4(100) 5(125) 6(150) 5(125) 6(150) 6(150) 6(150) 6(150) 6(150) 8(200) 8(200) 8(200) 10(250) 10(250) | 1,6 6,3 4 4 4 10 10 10 10 16 16 25 63 120 | 0,65 0,80 1,30 1,25 1,90 0,80 1,40 1,85 2,35 0,85 1,4 1,0 0,65 0,65 | 50 60 110 100 170 60 120 165 215 65 125 80 50 40 | 1,0 2,8 2,8 4,5 4,5 4,5 8,0 8.0 11,0 12,0 12,0 14,0 22,0 32,0 |